## Лист1
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №1-кровля скатная,есть подвал,есть водосток,ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0.1 | 0.1
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0.08 | 0.08
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0.05 | 0.05
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0.05 | 0.05
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 1.98 | 1.38
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 18.5543 | 19.3143
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 2.5857 | 2.5857
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №2-кровля плоская,есть подвал,есть водосток,ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0.1 | 0.1
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0.08 | 0.08
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0 | 0
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0.05 | 0.05
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 1.98 | 1.38
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 18.5043 | 19.2643
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 2.6357 | 2.6357
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №3-кровля скатная,нет подвала,нет водостока,есть ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0 | 0
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0 | 0
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0 | 0
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0 | 0
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0.05 | 0.05
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0 | 0
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 1.98 | 1.38
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 18.1243 | 18.8843
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 3.0157 | 3.0157
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №4-кровля скатная,нет подвала,есть водосток,ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0 | 0
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0 | 0
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0 | 0
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0 | 0
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0.05 | 0.05
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0.05 | 0.05
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 1.98 | 1.38
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 18.1743 | 18.9343
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 2.9657 | 2.9657
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9
Приложение №2
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №5-кровля скатная,есть подвал,нет водостока,есть ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0.1 | 0.1
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0.08 | 0.08
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0.05 | 0.05
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0 | 0
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 1.98 | 1.38
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 18.5043 | 19.2643
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 2.6357 | 2.6357
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №6-кровля плоская,есть подвал,нет водостока,есть ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0.1 | 0.1
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0.08 | 0.08
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0 | 0
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0 | 0
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 1.98 | 1.38
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 18.4543 | 19.2143
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 2.6857 | 2.6857
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №7-кровля скатная,нет подвала,нет водостока,нет ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2021 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2021 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0.1 | 0.1
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0.08 | 0.08
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0.05 | 0.05
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 2 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 2 раза в год | 0 | 0
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 2 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 2 раза в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений),диагностика | ежемесячно | 0 | 0
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в месяц | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | ежемесячно по заявкам | 0.26428 | 0.26428
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 4.02 | 4.02
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 5.28 | 6.64
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 3.43 | 3.43
24 | Итого : |  | 16.5243 | 17.8843
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 4.6157 | 4.0157
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 21.14 | 21.9

## Лист2
Приложение №2
Информация о стоимости работ(услуг) управляющей организации (тип дома №5-кровля скатная,есть подвал,нет водостока,есть ВДГО)
№ п/п | Наименование работ | периодичность | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.01.2019 г | стоимость на 1 кв.м. общей площади в месяц руб (с НДС) на 01.07.2019 г
Содержание жилого фонда
Несущие и ненесущие конструкции
1 | Фундаменты (проверка технического состояния выявление трещин,неравномерных оседаний,составление плана мероприятий по устранению причин нарушений.Проверка состояния гидроизоляции фундаментов (при необходимости восстановление) | 2 раза в год | 0.1 | 0.1
2 | Подвалы (проверка температурно-влажностного режима в подвалах,входов,приямков,вентиляции,дверей,запорных устройств.Осмотр приямков. | 5 раз в год | 0.19 | 0.19
| Уборка подвального помещения | 1 раз в 2 года | 0.08 | 0.08
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий и при необходимости их восстановление | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
3 | Стены (выявление отклонений от проекта,несанкционированные изменения конструкций,деформации,неисправности водосточных труб,трещины, повреждения в кладке,разрушение штукатурки стен ,столбов,контроль состояния металлических закладных деталей и устранение неисправностей при необходимости) | 3 раза в год | 0.18 | 0.18
| Осмотр отмостков.При необходимости восстановление. | 3 раза в год | 0.06 | 0.06
4 | Перекрытия и покрытия (выявление несанкционированного изменения конструкций,прогибы,трещины,коррозия арматуры проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
| Выявление наличия характера и величины трещин и смещения плит,следов протечек или промерзания на плитах,отслоения защитного слоя бетона,загнивание деревянных частей перекрытий. | 3 раза в год | 0.09 | 0.09
| Контроль состояния и выявление нарушений устойчивости балок(ригелей) перекрытий,выявление отколов,выбоин.При необходимости устранение неисправностей. | 3 раза в год | 0.05 | 0.05
5 | Крыши (проверка протечности,деформации,температурного режима на чердаке,очистка от мусора,наледи,снега,восстановление окрасочного слоя,проведение восстановительных работ) | 8 раз в год | 0.46 | 0.46
6 | Лестницы (выявление деформации,повреждений,выбоин,сколов, нарушение штукатурного слоя или окраски металлических косоуров,разработка плана и проведение восстановительных работ) | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
7 | Фасады (выявление трещин,нарушений метал.ограждений на балконах,лоджиях,козырьках,крылец,зонтов над подвалами и балконами,доводчиков и пружин на дверях) | 4 раза в год | 0.19 | 0.19
| Контроль за состоянием водосточных труб,колен и воронок.При необходимости их восстановление | 4 раза в год | 0 | 0
8 | Перегородки (выявление трещин,зыбкости,проведение восстановительных работ) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
9 | Внутренняя отделка (выявление обрушения отделочных слоев при угрозе несущим конструкциям-устранение нарушений) | 4 раза в год | 0.24 | 0.24
10 | Полы (проверка состояния основания,поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов),наличия трещин и выбоин (для цементных полов).При необходимости разработка плана и проведение восстановительных работ. | 3 раза в год | 0.19 | 0.19
11 | Окна и двери (проверка целостности заполнений,механической прочности,работоспособности фурнитуры в помещениях общего пользования,проведение восстановительных работ) | 5 раз в год | 0.28 | 0.28
Оборудование и системы инженерного обеспечения
12 | Система вентиляции и дымоудаления(техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, проверка плотности закрытия входов на чердаки,устранение засоров в каналах,замена вытяжных решеток,зонтов над шахтами,проведение восстановительных работ) | 1 раз в год | 0.09 | 0.09
13 | Печи,дымоходы (определение целостности конструкции,проверка работоспособности ,устранение обледенения оголовков зимой,прочистка от сажи дымоходов) | 2 раза в год | 0.09 | 0.09
14 | Системы водоснабжения,отопления и водоотведения (проверка исправности,регулировка и техническое обслуживание,контроль параметров теплоносителя и воды ,давления,температуры,промывка водопровода) | 6 раз в год | 0.14 | 0.14
| Контороль состояния элементов внутренней канализации,канализационных вытяжек,дренажных систем.При необходимости восстановление неисправности элементов. | 6 раз в год | 0.14 | 0.14
| Прочистка внутренней канализационной сети | 3 раза в год | 0.1 | 0.1
15 | Система теплоснабжения(отопление и ГВС)удаление воздуха из системы отопления,промывка централизованных систем теплоснабжения гидравлические испытания,регулировка) | 1 раз в год | 0.19 | 0.19
16 | Электрооборудование (проверка оборудования-щитовые,проверка и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения, очистка клемм и соединений в групповых щитках) | 4 раза в год | 0.14 | 0.14
| Пожарная безопасность(осмотр,проверка состояния электорщитовых) | 4 раза в год | 0.1 | 0.1
17 | ВДГО (организация проверки состояния системы вдго технического обслуживания,проведения работ по устранению нарушений) | 1 раз в год | 1.98 | 1.98
Иное общее имущество
18 | Уборка МОП (Влажное подметание лестничных площадок и маршей) | 2раза в год | 0.02 | 0.02
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 0.01 | 0.01
| Влажная протирка светильников,подоконников в помещениях общ.пользования | 4 раза в год | 0.01 | 0.01
19 | Дератизация и дезинсекция | 4 раза в год | 0.18 | 0.18
20 | Работы по содержанию придомовой территории | ежедневно | 2.8 | 3.03
21 | Вывоз ТБО (обеспечение вывоза тбо) | ежедневно
22 | Аварийное обслуживание(обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в соответствии с нормативными сроками) | незамедлительно после получения заявки диспетчером | 7.45 | 7.52
23 | Управлеческие раходы в т.ч. расчет и прием платежей | Нормативный % | 2.4 | 2.5
24 | Итого : |  | 18.34 | 18.74
Текущий ремонт жилого фонда
| Выполнение плановых текущих ремонтных работ | по мере необходимости | 1.67 | 1.67
| Итого ставка платы (с НДС) |  | 20.01 | 20.41
Note on B10: User: